## Sheet1
报价函
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 （元） | 备注
1 | 信创服务器 |  | 2 | 台 |  | 0 | 服务器最低要求参数标准： 1配置2颗国产处理器，主频≥2.4GHz，单颗核心数≥16； 2.内存≥64GB DDR4； 3. SSD 硬盘≥2*480G , SATA 硬盘≥2*4T; 4.RAID卡：支持 RAID1、RAID5等； 5.电源：2个≥550w冗余电容； 6.网卡：双口千兆及以上； 7.保修期：三年及以上，免费上门服务。
2 | 中标麒麟高级服务器操作系统V7.0 | 1.系统采用同源异构方式支持主流芯片处理器支持AMD64、ARM64、LoongArch、MIPS64、SW64CPU架构;支持海光、兆芯、海思麒麟、鲲鹏、飞腾、龙芯、申威品牌CPU； 2.系统采用i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集GB18030-2022； 3.支持XFS、NTFS、FAT16/32、EXT3/4等文件系统； 4.提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、光盘刻录、计算器等； 5.提供授权证书； 6.服务期：一年及以上。 | 2 | 套 |  | 0
3 | 中创应用服务器软件V10.0 | 1、遵循 Java EE 标准规范，产品通过 Java EE 7、8 认证，通过 Jakarta EE8、9、9.1、10 认证，提供官方网站网址及网页截图； 2、提供健康检查和监控功能，可以实时监控应用程序的状态和性能指标，从而快速发现和解决问题； 3、支持国密SSL，支持国密SM2、SM3、SM4算法； 4、具备标准的B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控； 5、支持集群，提供故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统 7x24 小时不间断运行； 6.提供授权证书； 7.服务期：一年及以上。 | 1 | 套 |  | 0
4 | 达梦数据库管理系统V8.4 | 1.产品具备在鲲鹏、飞腾、海光等CPU技术路线和麒麟、统信等操作系统下稳定运行的能力，在不少于100仓数据和100用户并发场景下，产品在不同数据库环境7*24小时的TPC-C测试中能够稳定正常运行； 2.支持物理备份及恢复，包括全量、增量和差异备份及恢复功能；支持恢复到指定时间点；支持归档备份；支持自动备份；支持备份压缩；支持逻辑备份及还原，包括数据库级、模式级、用户级、表级； 3.支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥； 4.支持跨平台迁移，支持国产数据库、Oracle等主流数据库的双向平滑迁移，支持文件迁移，支持图形化向导式迁移模式以及迁移异常信息记录和保存、配置迁移策略和并行化数据迁移、批量数据快速加载方式、命令行式迁移模式、文件迁移、双向迁移； 5.支持Web图形化数据库迁移评估系统，能够提供在线评估、转换工具，一键操作完成主流数据库的数据库对象的迁移评估，自动生成数据库迁移评估报告、提供可量化指标数据、实现数据库对象的智能转换和改写并自动生成迁移转换后的SQL脚本。 6.支持统一的集中式Web图形化数据库运维管理工具，可对不同硬件平台和版本的数据库进行集中管理；提供在线SQL语言使用、系统管理员、安装等相关手册和联机帮助； 7.提供授权证书； 8.服务期：一年及以上。 | 2 | 套 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0
说明：请参选公司将提供的信创服务器产品参数填报到对应栏目内；操作系统、中间件、数据库具体服务期限填报到备注栏内。